- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

- Администрация

- Услонского муниципального образования

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от  27 августа  2024 года                                с. Услон                                                      № 126 а

Об утверждении механизма оперативно – диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории Услонского муниципального образования Зиминского района

В целях обеспечения устойчивого теплоснабжения Услонского муниципального образования Зиминского района, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 133 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 46 Устава Услонского муниципального образования Зиминского района, администрация Услонского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить механизм оперативно – диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории Услонского муниципального образования Зиминского района согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Услонского муниципального образования «Селяночка» и разместить на официальном сайте администрации Услонского муниципального образования Зиминского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Услонского

муниципального образования                                                                                   О.А.Сухарев

|  | Приложение к постановлению администрации Услонского муниципального образования Зиминского района от 27 августа 2024 г. № 126а |
| --- | --- |

Механизм оперативно – диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории Услонского муниципального образования Зиминского района

- Общие положения

  - Настоящее Положение определяет взаимодействие оперативно – диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и Абонентов тепловой энергии по вопросам  теплоснабжения.

  - Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.

  - Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение Потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно  диспетчерские и аварийно – восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

  - Общую координацию действий оперативно – диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая  организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации оперативно – диспетчерская служба или администрация, той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

  - Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация  должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно – вспомогательных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным инженером организации.

  - В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении, решением Главы Услонского муниципального образования Зиминского района  к восстановительным работам дополнительно привлекается специализированные строительно – монтажные и другие  предприятия.

- Взаимодействие оперативно – диспетчерских и аварийно – восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, сетях и системах энергопотребления

  - При получении сообщения о возникновении аварии, отключения или ограничения теплоснабжения Потребителей уполномоченный работник организации, осуществляющий оказание коммунальных услуг в поселении, принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. При необходимости указанный уполномоченный работник организует оповещение ответственного за жизнеобеспечение поселения специалиста  администрации поселения.

  - О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации уполномоченный работник организации, осуществляющий оказание коммунальных услуг в поселении, немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству данной организации, а также диспетчерам/ уполномоченным работникам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам Потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации  и времени на восстановление теплоснабжения Потребителей в обязательном порядке информируется ЕДДС Зиминского районного муниципального образования по номерам телефонов: 8 (39554) 3-22-33, тел. 8991-54-23-133.

  - Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии Абонентов принимается руководителем теплоснабжающих организаций по согласованию с управляющей или эксплуатирующей организацией объектов теплопотребления.

  - Команды об отключении и удалении воды из систем теплоснабжения и теплопотребления, а также команды возобновлении теплоснабжения, проходят через соответствующие диспетчерские службы.

  - Отключение систем отопления, последующее заполнение и включение  в работу производится силами оперативно – диспетчерских и аварийно – восстановительных служб организаций теплоснабжения и теплопотребления в пределах эксплуатационной ответственности.

  - В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, инженерных коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен/дежурные операторы теплоисточников) теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ОДС теплопотребителей и Абонентов (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

  - Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организации и ведомств, имеющих коммуникации сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;

- информировать по завершении аварийно – восстановительных работ (или какого либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

2.8. Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера или представителя теплоснабжающей организации для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2-х часов в любое время суток.

- Взаимодействие оперативно – диспетчерских служб при эксплуатации систем теплоснабжения

  - Теплоснабжающая организация, обслуживающая территории Услонского муниципального образования Зиминского района, осуществляет контроль за соблюдением утвержденных режимов работы систем теплоснабжения.

  - Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) Потребителей диспетчерские службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций информируют Абонентов за 5 дней до намеченных работ.

  - При проведении плановых аварийно – восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно за 10 дней  или немедленно диспетчеру (ответственному лицу) соответствующей теплоснабжающей организации или теплосетевой организации об отключениях с указанием срока начала и окончания работ.

  - В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер (уполномоченное лицо) теплоснабжающей организации по согласованию с администрацией Услонского муниципального образования Зиминского района вводит ограничение отпуска тепловой энергии Потребителям.

  - Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и теплоснабжающей организации.

  - Включение объектов , которые выводились в ремонт по заявке Абонентов, производится по разрешению персонала теплоснабжающих организаций по просьбе ответственного лица Абонента, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий сообщают уполномоченным лицам теплоснабжающих и теплосетевых организаций время начала включения.

- Техническая документация

  - Документами, определяющими взаимоотношения оперативно – диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и Абонентов потребителей тепловой энергии, являются:

- настоящее положение;

Нормативно – техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- инструкция организации, касающиеся эксплуатации и техники безопасности  оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом утвержденных  в законодательном порядке действующих нормативов и правил;

- утвержденные техническими руководителями предприятий и согласованные администрацией Услонского муниципального образования Зиминского района, схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников;

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях Потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения отопления, удаления воды из тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

  - Абоненты, теплоснабжающие организации ежегодно до января месяца обмениваются  списками лиц, имеющих право  на введение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

- Макет оперативного донесения о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно – восстановительных работ

| № | Наименование субъекта РФ, муниципального образования | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дата и время возникновения нарушения |  |
| 2. | Место нарушения (наименование объекта, участка тепловой сети) с указанием эксплуатирующей организации |  |
| 3. | Причина нарушения |  |
| 4. | Характер повреждений |  |
| 5. | Количество потребителей, попавших под ограничение, в том числе зданий и сооружений (в т.ч. жилых); социально значимых объектов; население; объекты жизнеобеспечения |  |
| 6. | Зафиксирован ли несчастный случай со смертельным исходом на объекте теплоснабжения |  |
| 7. | Произошло ли снижение температуры теплоносителя (с указанием сниженных параметров) |  |
| 8. | Дефицит (или резерв) мощности, кал/час. |  |
| 9. | Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устранения |  |
| 10. | Принимаемые меры по восстановлению теплоснабжения потребителей (в т числе с указанием количества бригад и их численности, техники). Необходимость привлечения сторонних организаций для устранения нарушения |  |
| 11. | Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ поселения (копия протокола) |  |
| 12. | Планируемые дата и время завершения работ |  |
| 13. | Контактная информация лица, ответственного за проведение аварийно – восстановительных работ |  |

*Примечание в ЕДДС Зиминского районного муниципального образования информация направляется немедленно по факту нарушения, а также по завершению аварийно – восстановительных работ.

6. Инструкция о порядке ведения оперативных переговоров и записей

6.1. Указания по ведению оперативных переговоров.

6.1.1 Оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения объекта и фамилии. При пользовании прямыми каналами связи можно ограничиться сообщением своей фамилии.

6.1.2. Оперативный дежурный, получивший сообщение, должен дать подтверждение о том, что сообщение понятно и правильно.

6.1.3. Все оперативные переговоры с диспетчерами/уполномоченными работниками тепловых сетей, котельного цеха должны автоматически фиксироваться  на компьютере.

6.1.4. Ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной связи запрещается.

6.1.5 Оперативный журнал является основным оперативным документом оперативного дежурного, должен постоянно находиться на месте дежурства.

6.1.6. Записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток. Ошибочно сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертой так, чтобы ее можно было прочесть, и подписывается лицом, допустившим ошибку.

6.1.7. Дежурному запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные строчки.

6.1.8. Все записи в журнале должны производиться в хронологической последовательности с указанием времени и даты.

6.1.9. Оперативно – диспетчерский персонал должен записать в оперативный журнал информацию в следующем объеме:

о факте технологического нарушения (аварии); о принятых мерах по восстановлению технологического нарушения  (ликвидации аварии), привлеченных силах и средствах; о предупреждении метеослужбы о приближающихся стихийных явлениях: гроза, ураган, резкое понижении е температуры, затопление и т.д.).

6.1.10. В оперативной документации рекомендуется применять следующие сокращенные  письменные обозначения:

м – магистраль;

ок – отопительная котельная;

вк -  водогрейный котел, паровой котел;

цтп – центральный тепловой пункт;

ту – тепловой узел;

нптс – насос подпиточный тепловой сети;

тс – теловая сеть;

сн – сетевой насос;

птс – подающий трубопровод теплосети;

отс – обратный трубопровод тепловой сети;

задв – задвижка;

вент – вентиль;

со – система отопления;

но – насос отопления;

Примечание: слова «включен», «отключен», «проверенно», «установлено», сокращать запрещается.